Blatt XI

MINDESTUMFANG DER EINREICHUNTERLAGEN FÜR DIE  OBER – ODER UNTERQUERUNG EINES GERINNES (MIT KABEL, ROHRLEITUNGEN, USW.)

Die Einreichunterlagen sind jeweils zusammengefasst (2-fach) der zuständigen Wasserrechtsbehörde zu übermitteln.

- Ansuchen (1-fach)

B) Einreichunterlagen (2-fach)

- Technischer Bericht 
In diesem ist die gesamte Anlage umfassend zu beschreiben (Zweck des Einbaues, Name des fließenden Gewässers; falls erforderlich - bei einer Unterquerung - die Art der Stabilisierung der Bachsohle usw.).

- Übersichtskarte in der Größe DIN A4 im Maßstab 1 : 25000
In dieser ist die Lage der Anlage durch eine Markierung (z.B. Pfeil) darzustellen.

- Katasterplan (neuester Mappenstand)
In diesem ist die Maßnahme darzustellen. Weiters müssen die Bezeichnungen der berührten Grundstücke ersichtlich sein.

- Hydraulische Berechnungen (bei dauernder Beeinträchtigung des Durchflussquerschnittes infolge einer Überquerung)
Entsprechend dem ermittelten Hochwasserabfluss ist der ausreichende Durchflussquerschnitt unter Berücksichtigung des erforderlichen Freibordes nachzuweisen. Bei einer Leitungsanbringung an ein bestehendes Querungsbauwerk (z. B. Brücke) ist anzugeben ob eine wasserrechtliche Bewilligung bereits vorliegt.

- Statische Berechnungen
Bei Querungsbauwerken für die ein Tragwerk zu errichten ist (z. B. Rohrbrücke, Auflagerkonsolen etc.) sind entsprechende statische Nachweise zu erbringen.

- Querprofil durch das fließende Gewässer mit Darstellung des Querungsbauwerkes (Überschubrohre, ev. Sohlsicherung usw.)

- Grundbuchmäßige Bezeichnung der durch die Anlage berührten Liegenschaften sowie die Bekanntgabe der Wasser-, Fischerei- und Einforstungsberechtigten (eventuell Zustimmungserklärung der Betroffenen).

Das Einreichprojekt ist von einem Fachkundigen zu erstellen. Dieser ist namhaft zu machen und hat das Projekt auch zu unterschreiben.

Stand: März 2003